Техническое состояние сетей: удовлетворительное

Вводные трансформаторы:

ТРДН 1600/6кВ   Sн 16000кВА;  Рхх 20,62кВт;  Ркз 20,62кВт	- состояние удовлетворительное

ТРДН 2500/6кВ   Sн 25000кВА;  Рхх 24кВт;  Ркз 92,8кВт	- состояние удовлетворительное