Техническое состояние сетей: удовлетворительное

Вводные трансформаторы:

ТРДН 1600/6кВ   Sн 16000кВА;  (Рхх 20,62кВт;  (Ркз 20,62кВт	- состояние удовлетворительное

ТРДН 2500/6кВ   Sн 25000кВА;  (Рхх 24кВт;  (Ркз 92,8кВт	- состояние удовлетворительное